« Утверждаю»

Директор ООО « Глазурит»

____________ О.С. Каткова

« ______» ___________ 2012г.

ПЛАН

работы на 2012 год

Всего жилых домов шт./ тыс.м2 –   77 домов

С центральным отоплением –  54 дома

На газовом, печном отоплении и АГВ – 23 дома

| № пп | Наименование объекта | Вид работ | Ед. измер. | Кол- во | Ответственное за исполнение | Срок исполнения | Отметки о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

1. Наружные виды работ / ремонт кровли текущий

| 1 | Красноармейская д.114 кв. 141,156,155,44,54,73,53,107,33,13,31,139,140, 142 | Мягкая кровля | м2 | 320 | Молодцова В.П. | Май |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Фрунзе д.43 кв. 19,20,29,50 | Мягкая кровля | м2 | 280 | Молодцова В.П. | Июнь-июль |  |
| 3 | Фрунзе д.27а кв. 57,72,70,7,71 | Мягкая кровля | м2 | 150 | Молодцова В.П. | Июль |  |
| 4 | Фрунзе д.18 кв.13 | Мягкая кровля | м2 | 110 | Молодцова В.П. | Июль |  |
| 5 | Гагарина д.10 кв.4 | Шиферная кровля | м2 | 8 | Молодцова В.П. | Апрель |  |
| 6 | Гагарина д.13 кв.4 | Шиферная кровля |  |  |  |  |  |
| 6 | Хлебная д. 22 кв.19,10 | Шиферная кровля | м2 | 12 | Молодцова В.П. | Апрель |  |
| 7 | Советская д.51 | Шиферная кровля | м2 | 15 | Молодцова В.П. | Май |  |
| 8 | Советская д.83 кв. 34,35,19 | Шиферная кровля | м2 | 65 | Молодцова В.П. | Сентябрь |  |
| 9 | Красный пер. д.3 кв.68,28 | Мягкая кровля | м2 | 45 | Молодцова В.П. | Июнь |  |
| 10 | Крирова д.69а кв.4,8 | Шиферная кровля | м2 | 16 | Молодцова В.П. | Май |  |
| 11 | Красный пер. д.5 кв.28 | Мягкая кровля | м2 | 50 | Молодцова В.П. |  |  |
| 12 | Воронежская д.10 кв.29,13 | Мягкая кровля | м2 | 40 | Молодцова В.П. | Май |  |
| 13 | Заводская д.28 кв.8,5 | Мягкая кровля | м2 | 80 | Молодцова В.П. | Май |  |
| 14 | Коммунальная д. 19а 2 корпус кв.14 ком.1 кв.15 ком1, кв.16 | Мягкая кровля | м2 | 136 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 15 | Коммунальная 19а корпус 4, кв.15 ком.1, кв14 ком1 | Мягкая кровля | м2 | 46 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 16 | Коммунальная 19а. корпус 5 кв.14 ком1, ком3, кв.12 кв.14 ком.1,кв.2 | Мягкая кровля | м2 | 184 | ХозяиновА.А. | Май |  |
| 17 | Куйбышева д.64 кв.15,100,29,115,58,114,56,104,88 | Мягкая кровля | м2 | 413 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 18 | Куйбышева д.62 кв.78,17,19,97 | Мягкая кровля | м2 | 192 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 19 | Куйбышева д.58 кв.46 | Мягкая кровля | м2 | 25 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 20 | 8-е марта д.31 кв.72,85 | Мягкая кровля | м2 | 168 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 21 | 8-е марта д.33 кв.25,40,39,24,110,54,53,51,69,67,38,13,14,15 | Мягкая кровля | м2 | 288 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 22 | 8-е марта д.35 кв.65,20 | Мягкая кровля | м2 | 96 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 23 | Южная д.50 кв.18,17 | Мягкая кровля | м2 | 32 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 24 | Южная д.18 кв.24,47,46,48,45 | Мягкая кровля | м2 | 240 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 25 | Южная 20 кв.16 | Шиферная кровля | м2 | 40 | Хозяинов А.А. | апрель |  |
| 26 | Южная д.42 кв.16 | Мягкая кровля | м2 | 54 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 27 | Южная 52а кв.17,16 | Мягкая кровля | м2 | 68 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 28 | Южная д.16 кв.5,6 | Шиферная кровля | м2 | 30 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 29 | Южная д.26 кв.10,9 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Южная д.14 кв.5,18 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Южная д.40 кв.7 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Южная д.24 кв.17,8 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Южная д.46 кв.17 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Коммунальная д.19а корпус 3 кв.13,11 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Высокая д.33 кв.17 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Кирова д.81 кв.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: мягкая кровля |  |  |  |  |  |  |
|  | шиферная кровля |  |  |  |  |  |  |

2. Внутренние виды работ / Отопление и горячее водоснабжение

| 1 | Красноармейская д.114 / подвал-гараж | Ревизия задвижек Ревизия винтелей Замена труб отопления Замена труб горячего водоснабжения Замена винтелей на стояках отопления и горячей воды | шт шт м/п м/п шт | 6 228 130 80 52 | Молодцова В.П. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Высокая д.33 / подвал-гараж | Ревизия задвижек Замена труб отопления Ревизия винтелей Замена труб горячего водоснабжения Замена винтелей горячей воды Замена винтелей на отопление | шт м/п шт м/п шт шт | 6 20 42 30 18 14 | Молодцова В.П. |  |  |
| 3 | Фрунзе д.18 / подвал | Замена труб отопления местами Ревизия задвижек Замена винтелей Ревизия винтелей | м/п шт шт шт | 35 4 18 28 | Молодцова В.П. |  |  |
| 4 | Фрунзе д. 27а / подвал | Ревизия задвижек Ревизия винтелей Замена труб местами Замена вентилей | шт шт м/п шт | 6 40 25 12 | Молодцова В.П. |  |  |
| 5 | Советская д.49 | Ремонт отопления местами Ревизия задвижек Ревизия винтелей Замена винтелей | м/п шт шт шт | 22 2 28 12 | Молодцова В.П. |  |  |
| 6 | Фрунзе д.43 / подвал-гараж | Ревизия задвижек на отопления Ревизия винтелей Замена труб отопления Замена труб на горячее водоснабжения Замена винтелей на горячее водоснабжение | шт шт м/п м/п шт | 16 45 36 30 24 | Молодцова В.П. |  |  |
| 7 | Воронежская д.10 / подвал | Ревизия задвижек Замена труб отопления Замена винтелей | шт м/п шт | 2 26 18 | Молодцова В.П. |  |  |
| 8 | Комсомольский пер.д.3 | Ревизия задвижек Ремонт отопления Замена винтелей | шт м/п шт | 2 12 8 | Молодцова В.П. |  |  |
| 9 | Гагарина д.9 / подвал | Ревизия задвижек Замена труб отопления местами Резка винтелей на стояк отопления | шт м/п шт | 2 24 20 | Молодцова В.П. |  |  |
| 10 | Гагарина д.4 / подвал | Ревизия винтелей Замена труб отопления Врезка винтелей на стояк | шт м/п шт | 4 12 14 | Молодцова В.П. |  |  |
| 11 | Гагарина д.1 | Ревизия винтелей Замена труб местами Врезка винтелей на стояках | шт м/п шт | 2 10 12 | Молодцова В.П. |  |  |
| 12 | Гагарина д.13 | Врезка спускников на чердаке | шт | 14 | Молодцова В.П. |  |  |
| 13 | Гагарина д.8,10 / чердак | Врезка спускников на чердаках | шт | 22 | Молодцова В.П. |  |  |
| 14. | Куйбышева д.62 | Замена вентилей на отопления Ремонт отопления прокладки свободных стояков с 1-го по 5-й этаж Ревизия винтелей на стояках отопления | шт шт шт | 55 2 72 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 15. | Куйбышева д.64 | Ремонт отопления по подвалу замена труб частично Ревизия вентилей на стояках отопления Замена вентилей отопления Замена стояков горячей воды | м/п шт шт шт | 52 96 34 2 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 16. | Куйбышева д.58 | Ремонт отопления по подвалу Ревизия вентилей на стояках отопления Замена винтелей на отопления | м/п шт шт | 60 110 48 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 17. | 8-е марта д.31 | Ремонт отопления по подвалу частичная замена труб Ревизия вентилей на отоплении Замена вентилей на отопления Замена стояков горячей воды Замена вентилей на стояках горячей воды | м/п шт шт шт шт | 45 92 38 2 13 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 18. | 8-е марта д. 33 | Замена вентилей на отопление Ремонт отопления по подвалу (частично) Ревизия вентилей на отоплении Замена стояков горячей воды Замена вентилей на стояках горячей воды | шт м/п шт шт шт | 32 38 86 1 11 | Хозяинова О.А. |  |  |
| 19. | 8-е марта д.35 | Ремонт стояков отопления Замена вентилей на отоплении Замена трубопровода в подвале на отоплении | шт шт м/п | 6 52 36 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 20 | Коммунальная д.19а 1 корпус | Ремонт отопления замена труб Замена вентилей на отопление Ревизия вентилей на отопление | м/п шт шт | 24 12 25 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 21 | Коммунальная д.19а 2 корпус | Ревизия вентилей на отопления Замена вентилей на отопление Частичная замена отопления по подвалу | шт шт м/п | 18 12 25 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 22 | Коммунальная д.19а 3 корпус | Частичная замена вентилей по подвалам Ревизия вентилей отопления Замена стояков отопления | м/п шт шт | 28 34 3 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 23 | Коммунальная д.19а 4корпус | Замена стояков на отоплении Ревизия вентилей на отоплении | шт шт | 2 20 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 24 | Коммунальная д.19а 5 корпус | Частичная замена отопления в подвале Ревизия вентилей отопления Замена стояков на отоплении | м/п шт шт | 24 24 2 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 25 | Южная д.20 | Ревизия вентилей отопления | шт | 12 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 26 | Южная д.24 | Замена ремонта стояков отопления Ревизия вентилей отопления | шт шт | 5 13 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 27 | Южная д.26 | Ревизия вентилей отопления Замена стояков отопления | шт шт | 7 5 | Хохяинов А.А. |  |  |
| 28 | Южная д.28 | Ревизия вентилей отопления | шт | 5 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 29 | Южная д.30а | Ревизия вентилей отопления | шт | 7 | Хозяинов А.А. |  |  |

Итого:      Замена труб                                                                                                                                      м/п

Замена задвижек                                                                                                                               шт

Замена вентилей                                                                                                                               шт

3. Водопровод

| 1 | Красноармейская д.114 | Замена труб основной магистрали Замена труб врезок о стояков полипропиленом Замена вентилей на стояках | м/п м/п шт | 112 180 45 | Молодцова В.П. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Фрунзе д.27а / подвал | Замена труб холодной воды полипропиленом Врезка вентилей | м/п шт | 150 36 | Молодцова В.П. | март | Вып. |
| 3 | Фрунзе д.18 / подвал | Замена труб холодной воды Замена вентилей Замена стояков полипропиленом | м/п шт м/п | 22 10 66 | Молодцова В.П. |  |  |
| 4 | Фрунзе д.43 / подвал | Замена труб холодной воды Замена вентилей Замена стояков полипропиленом | м/п шт м/п | 46 18 110 | Молодцова В.П. |  |  |
| 5 | Высокая д.33 / подвал | замена труб холодной воды замена вентилей замена стояков полипропиленом | м/п шт шт | 24 12 75 | Молодцова В.П. |  |  |
| 6 | Воронежская д.10 / подвал | Замена труб холодной воды Замена вентилей Замена стояков полипропиленом | м/п шт м/п | 16 8 32- | Молодцова В.П. |  |  |
| 7 | Гагарина д.9 | Замена труб холодной воды полипропиленом | м/п | 30 | Молодцова В.П. |  |  |
| 8 | Куйбышева д.62 | Замена вентилей холодной воды Замена стояков холодной воды | шт шт | 36 2 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 9 | Куйбышева д.58 | Замена стояков холодной воды Замена вентилей на холодной воде | шт шт | 3 18 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 10 | 8-е марта д.31 | Замена стояков холодной воды Замена вентилей на стояках холодной воды | шт шт | 2 13 | Хозяинов А. А. |  |  |
| 11 | 8-марта д.33 | Замена стояков холодной воды Замена вентилей на стояках холодной воды | шт шт | 1 11 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 12 | 8- марта д.35 | Ремонт стояков холодной воды Замена вентилей на стояках холодной воды | шт шт | 5 25 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 13 | Коммунальная д.19а 1 корпус | Замена вентилей на холодной воде | шт | 5 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 14 | Коммунальная д.19а 2 корпус | Замена вентилей холодной воды | шт | 6 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 15 | Коммунальная д.19а 3 корпус | Замена вентилей холодной воды Замена стояков холодной воды | шт шт | 6 2 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 16 | Коммунальная 19а 4 корпус | Замена стояков холодной воды | шт | 2 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 17 | Коммунальная д.19а 5 корпус | Замена вентилей на стояках холодной воды | шт | 7 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 18 | Южная д.14 | Ревизия вентилей | шт | 10 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 19 | Южная д.16 | Ревизия вентилей | шт | 8 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 20 | Южная д.24 | Замена стояков холодной воды | шт | 4 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 21 | Южная д.26 | Замена стояков холодного водоснабжения Ревизия вентилей холодной воды | шт шт | 3 6 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 22 | Южная д.28 | Ревизия вентилей холодной воды | шт | 5 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 23 | Южная д.30а | Ревизия вентилей холодной воды | шт | 6 | Хозяинов А.А. |  |  |

Итого: Замена металлических труб                                                                                                           321 м/п

Замена п/пропилена                                                                                                                        660 м/п

Замена вентилей                                                                                                                              70 шт

4. Канализация

| 1 | Высокая д.33 | Ремонт канализации | м/п | 10 | Молодцова В.П. |  | Вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Красный пер. д.5 | Ремонт канализационного стояка | м/п | 8,5 | Молодцова В.П. |  | Вып. |
| 3 | Воронежская д.10 | Замена канализационного стояка с подвала | м/п | 16 | Молодцова В.П. |  | Вып. |
| 4 | Гагарина д.9 | Замена канализации в подвале | м/п | 3 | Молодцова В.П. |  | Вып. |
| 5 | Фрунзе д.43 | Ремонт канализации | м/п | 6 | Молодцова В.П. |  | Вып. |
| 6 | Гагарина д.9,14,26 | Замена канализационного стояка | м/п |  | Молодцова В.П. |  |  |
| 7 | Красноармейская д.114 | Ремонт канализации | м/п | 9 | Молодцова В.П. |  | Вып. |
| 8 | Красноармейская д.114 | Замена канализационного стояка | м/п | 3 | Молодцова В.П. |  | Вып. |
| 9 | Красный пер. д.3 | Замена уличной канализации между колодцами | м/п | 11 | Молодцова В.П. | апрель |  |
| 10 | Гагарина д.9 | Замена уличной канализации до колодца | м/п | 12 | Молодцова В.П. | Апрель |  |
| 11 | Красноармейская д.114 | Ремонт сливной канализации | м/п | 12,5 | Молодцова В.П. | Апрель |  |
| 12 | Куйбышева д.62 | Ремонт канализационных стояков | шт | 1 | Хозяинов А.А. |  |  |
| 13 | Куйбышева д.58 | Ремонт смотровых колодцев канализации | шт | 8 | Хозяинов АА. |  |  |
| 14 | Коммунальная д.19а 2 корпус | Ремонт канализационных стояков | шт | 5 | Хозяинов А.А. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 171 м/п |

5. Штукатурно – малярные  работы.

| 1 | Кирова д.69а | Ремонт дымохода | шт | 4 | Молодцова В.П. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Советская д.55 | Ремонт дымохода | шт | 6 | Молодцова В.П. |  |  |
| 3 | Гагарина д.13 | Ремонт дымохода | шт | 2 | Молодцова В.П. |  |  |
| 4 | Комсомольский пер. д.3а | Ремонт дымохода | шт | 4 | Молодцова В.П. |  |  |
| 5 | Красноармейская д.114 | Ремонт вент. каналов | шт | 8 | Молодцова В.П. |  |  |
| 6 | Фрунзе д.18 | Ремонт кладки слуховых подвальных окон | шт | 8 | Молодцова В.П. |  |  |
| 7 | Гагарина д.8 | Ремонт козырька | шт | 1 | Молодцова В.П. |  |  |
| 8 | Фрунзе д.27 | Ремонт кладки входов в подвалы | шт | 2 | Молодцова В.П. |  |  |
| 9 | Гагарина д.3 | Ремонт подъезда | шт | 1 | Молодцова В.П. |  |  |
| 10 | Южная д.20 | Остекление окон на чердаках | шт | 12 | Хозяинов А.А. |  |  |
|  | Итого : малярные работыи штукатурные работы |  |  |  |  |  | 1850 м2 110 м2 |

7. Электротехнических работ

| 1 | Фрунзе д.43 с 1 по 8 под. | Ремонт междуэтажных щитов | шт | 40 | Молодцова В.П. | апрель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Фрунзе д.18 | Установка дополнительного освещения во дворе Ремонт междуэтажных щитов и установка автоматов | шт шт | 1 20 | Молодцова В.П. | май |  |
| 3 | Красноармейская д.114 / 5п,6п,7п,8п,10п | Замена автоматов в междуэтажных щитах | шт | 25 | Молодцова В.П. | июнь |  |
| 4 | Кирова д.81 | Ремонт междуэтажных распределительных эл.щитов | шт | 9 | Молодцова В.П. | июнь |  |
| 5 | Пионерская д.7 | Ремонт эл.щитов | шт | 6 | Молодцова В.П. | июль |  |
| 6 | Пионерская д.5б | Ремонт междуэтажных эл.щитов | шт | 3 | Молодцова В.П. | август |  |
| 7 | Пионерская д.5а | Ремонт междуэтажных щитов | шт | 3 | Молодцова В.П. | сентябрь |  |

Мастер ООО « Глазурит»                                            Молодцова В.П.

Исп. Скибина Е.Ю.

т. 4-87-56